SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO

| Nabywca: Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, NIP 508 001 51 98 |
| --- |
| Odbiorca: Urząd Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice |
| Lp. | Nazwa obiektu | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica, nr lokalu | Nr PPE/umowy | Nr licznika | Grupa taryfowa | Moc umowna [kW] | Roczne zużycie [KWh] w 2018 |
| 1. | Korytarz komunalny PSP w Radoszewicach | 98-354 Siemkowice | Radoszewice | Niemojewskich 1A | PLZELD070027960183 | 95364582 | C11 | 5,0 | 533 |
| 2. | Świetlica Wiejska | 98-354 Siemkowice | Zmyślona | 10 | PLZELD070027700157 | 00210126 | C11 | 1,0 | 361 |
| 3. | Budynek byłej szkoły | 98-354 Siemkowice | Zmyślona | 10a | PLZELD070027690056 | 18648259 | C11 | 1,0 | 0 |
| 4. | Świetlica Wiejska | 98-354 Siemkowice | Delfina | 54 | PLZELD070027720159 | 9577830 | C11 | 1,0 | 0 |
| 5. | Świetlica Wiejska | 98-354 Siemkowice | Ożegów | Szkolna 19 | PLZELD070027860173 | 14748970 | C11 | 17,0 | 1262 |
| 6. | Świetlica Wiejska | 98-354 Siemkowice | Ożegów | Szkolna 19 | PLZELD070027870174 | 90012123 | C12a | 21,0 | 14574 |
| 7. | Budynek byłej szkoły | 98-354 Siemkowice | Laski | 38a | PLZELD070009720105 | 95364637 | G11 | 5,0 | 1 |
| 8. | Budynek komunalny – Weterynaria | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Przedszkolna 1 | PLZELD070009670100 | 8153344 | C11 | 3,0 | 791 |
| 9. | Gminny Ośrodek Zdrowia | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Przedszkolna 4 | PLZELD070009660196 | 25339326 | C11 | 5,0 | 806 |
| 10. | Dworek Obronny | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Zamkowa 1 | PLZELD070025060184 | 09631052 | C11 | 16,0 | 0 |
| 11. | Gminny Ośrodek Zdrowia | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Przedszkolna 4 | PLZELD070015300178 | 90463191 | C12a | 23,0 | 6827 |
| 12. | Budynek komunalny - Dom Nauczyciela | 98-354 Siemkowice | Radoszewice | Niemojewskich 1 | PLZELD070031040103 | 00366841 | C11 | 16,0 | 701 |
| 13. | Stacja Uzdatniania Wody | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Leśna | PLZELD070015470195 | 95364799 | C11 | 2,0 | 1718 |
| 14. | Stacja Uzdatniania Wody | 98-354 Siemkowice | Radoszewice | Pasieka | PLZELD070015590110 | 00367639 | C12a | 6,0 | 41554 |
| 15. | Baza transportu | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Parkowa 2B | PLZELD070025310112 | 10034188 | C11 | 16,0 | 12301 |
| 16. | Urząd Gminy | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Plac Wolności 1 | PLZELD070014110156 | 90640403 | C12a | 16,0 | 20486 |
| 17. | Stacja Uzdatniania Wody | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Leśna | PLZELD070000920195 | 01279290 | C12a | 39,0 | 49253 |
| 18 | Hydrofornia | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Przedszkolna | PLZELD070000930196 | 01274461 | C12a | 39,0 | 63531 |
| 19. | Kompleks sportowy ORLIK | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Nowa 1 | PLZELD070578250116 | 00367246 | C11 | 14,0 | 1332 |
| 20. | Przystanek - kiosk | 98-354 Siemkowice | Radoszewice | Powstania Styczniowego 1a | PLZELD070569430107 | 01208208 | C11 | 5,00 | 1 |
| 21. | Oczyszczalnia ścieków | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Parkowa 2C | PLZELD70616760184 | 01789610 | C11 | 20,0 | 9493 |
| 22. | Przepompownia ścieków P-1 | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Wierzbowa | PLZELD10866690183 | 96035510 | C11 | 6,0 | 0 |
| 23. | Przepompownia ścieków P-2 | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Kościelna | PLZELD70622920121 | 94792221 | C11 | 11,0 | 0 |
| 24. | Gminny Ośrodek Zdrowia | 98-354 Siemkowice | Radoszewice | Powstania Styczniowego 1 | PLZELD70030910187 | 00173289 | C12a | 4,0 | 287 |
| 25. | Lokal mieszkalny nr 3 | 98-354 Siemkowice | Radoszewice | Niemojewskich 1 m. 3 | PLZELD70243500106 | 83108523 | G11 | - | 0 |
| 26. | Lokal mieszkalny nr 7 | 98-354 Siemkowice | Radoszewice | Niemojewskich 1 m. 7 | PLZELD70242810134 | 95364574 | G11 | - | 0 |
| 27. | Budynek komunalny | 98-354 Siemkowice | Radoszewice | Powstania Styczniowego 1 | PLZELD70243470103 | - | C12a | - | 0 |
| 28. | Dworek Obronny – Dom Kultury | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Zamkowa 1 | PLZELD70616650173 | 01789608 | C11 | 1,0 | 10 |
| Razem |  |  |

| Nabywca: Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, NIP 508 001 51 98 |
| --- |
| Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach, ul. Nowa 1, 98-354 Siemkowice |
| Lp. | Nazwa obiektu | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica, nr lokalu | Nr PPE/umowy | Nr licznika | Grupa taryfowa | Moc umowna [kW] | Zużycie w 2018 roku |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Siemkowicach | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Nowa 1 | PLZELD070003820194 | 50431287 | C11 | 31,0 | 31 954 |

| Nabywca: Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, NIP 508 001 51 98 |
| --- |
| Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach, ul. Niemojewskich 1 B, 98-354 Siemkowice |
| Lp. | Nazwa obiektu | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica, nr lokalu | Nr PPE/umowy | Nr licznika | Grupa taryfowa | Moc umowna [kW] | Zużycie w 2018 roku |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach | 98-354 Siemkowice | Radoszewice | Niemojewskich 1B | PLZELD070027950182 | 00367636 | C12a | 33,0 | 16536 |

| Nabywca: Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, NIP 508 001 51 98 |
| --- |
| Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku, Kolonia Lipnik 11, 98-354 Siemkowice |
| Lp. | Nazwa obiektu | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica, nr lokalu | Nr PPE/umowy | Nr licznika | Grupa taryfowa | Moc umowna [kW] | Zużycie w 2018 roku |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku | 98-354 Siemkowice | Kolonia Lipnik | 11 | PLZELD070027710158 | 90463193 | C12a | 23,0 | 14443 |

| Nabywca: Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, NIP 508 001 51 98 |
| --- |
| Odbiorca: Publiczne Przedszkole w Siemkowicach, ul. Przedszkolna 2, 98-354 Siemkowice |
| Lp. | Nazwa obiektu | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica, nr lokalu | Nr PPE/umowy | Nr licznika | Grupa taryfowa | Moc umowna [kW] | Zużycie w 2018 roku |
| 1. | Publiczne Przedszkole w Siemkowicach | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Przedszkolna 2 | PLZELD070028080195 | 13807611 | C11 | 12,0 | 12012 |

| Nabywca: Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, NIP 508 001 51 98 |
| --- |
| Odbiorca: Gminna Biblioteka Publiczna w Siemkowicach, ul. Parkowa 1, 98-354 Siemkowice |
| Lp. | Nazwa obiektu | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica, nr lokalu | Nr PPE/umowy | Nr licznika | Grupa taryfowa | Moc umowna [kW] | Zużycie w 2018 roku |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna w Siemkowicach | 98-354 Siemkowice | Siemkowice | Parkowa 1 | PLZELD070015480196 | 23408718 | C11 | 2,0 | 480 |

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r wynosi 602 494 kWh.